| # ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для согласования применения и подбора герметичных насосов типа БЭН, ЦГ, НГ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие и производство, где установлен насос |  |  |  | № позиции по схеме | Срок поставки |  |
| Проектная организация заказчика(адрес,тел,факс) |  |  |  |  |  |  |
| Требуемая подача, м3/ч |  |  |  | Диапазон подач, м3/ч |  |  |
| Требуемый напор, м (кгс / см2) |  |  |  | Допускаемый кавитационный запас установки,м |  |  |
| Перекачиваемая жидкость и процентный состав ее компонентов |  |  |  | Плотность, кг/м3 |  |  |
|  |  |  |  | Рабочая температура, оС |  |  |
|  |  |  |  | Вязкость при Т раб., сСт |  |  |
| Упругость паров при Т раб., мм.рт.ст. |  |  |  | Теплоемкость, Дж/кг ∙ К |  |  |
| Температура кипения при давлении в емкости на всасывании, оС |  |  |  | Возможность кристаллизации Температура кристаллизации, оС |  |  |
| Количество взвешенных частиц, г/л |  |  |  | Размер частиц, мм |  |  |
|  |  |  |  | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 |  |  |
| Категория и группа взрывоопасной смеси по ГОСТ 12.1.011-78 |  |  |  | Класс взрывоопасности зоны по ПУЭ |  |  |
|  |  |  |  | Напряжение сети, В |  |  |
| Исполнение проточной части по материалу: Скорость коррозии, мм/год. А; Е; К; К1. А – углеродистая сталь; Е – сталь 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632-72, 12Х18Н12М3ТЛ ГОСТ 977-88; К – сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72, 12Х18Н9ТЛ ГОСТ 977-88; К1 – сталь 12Х21Н5Т ГОСТ 5632-72, 10Х21Н5ТЛ ГОСТ 977-88 Указать (по возможности) скорость коррозии в мм/год для выбранного материала |
| Укажите: Схема №1 Схема №2 - № схемы или свой вариант схемы; - дополнительные данные, не преду- смотренные опросным листом, при необходимости. |  |  |  |  |  |  |
| Основные данные насосной установки |  |  |  |  |  |  |
| Всасывающая линия: |  |  | Напорная линия: |  |  |  |
| Давление над свободной поверхностью в емкости, Р1 (кгс / см2) |  |  | Давление над свободной поверхностью в емкости, Р2 (кгс / см2) |  |  |  |
| Уровень жидкости в емкости от оси насоса, Z1 (м) |  |  | Уровень жидкости в емкости от оси насоса, Z2 (м) |  |  |  |
| УКАЗАНИЕ: Допускаемый кавитационный запас насоса, ∆h доп. (м) должен соответствовать ГОСТ, ТУ или другой НТД и отвечать требованию ∆h доп ≤ ∆h уст |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель от заказчика: (Контактное лицо, телефон, факс) | Рекомендации изготовителя |  |  |  |  |  |
| ООO “Центр-Электро”, г. Тула тел. / факс (4872) 21-16-73, 21-16-74, 21-16-75 |  |  |  |  |  |  |